## 2013 ICM Alternative Method
ICM Values Calculation - 2013 - Alternative Method
| Capital Cost | Amort. Exp | CCA
01 Underground Infrastructure | 29471185.2886 | 957250.625 | 2357694.8231
02 Paper Insulated Lead Covered Cable - Piece Outs and Leakers | 2709507.0058 | 73949.052 | 216760.5605
03 Handwell Replacement | 8325243.9105 | 208131.0978 | 666019.5128
04 Overhead Infrastructure | 27938277.1233 | 752366.2406 | 2235062.1699
05 Box Construction | 11520849.2802 | 296623.2955 | 921667.9424
06 Rear Lot Construction | 14712781.7268 | 441513.1271 | 1177022.5381
07 Polymer SMD - 20 Fuses | 764548.9445 | 22837.2337 | 61163.9156
08 Scadamate R1 Switches | 714681.75 | 23562.7012 | 57174.54
09 Network Vault & Roofs | 9380376.5 | 311382.1492 | 750430.12
10 Fibertop Network Units | 3855524.783 | 185232.4924 | 308441.9826
11 Automatic Transfer Switches (ATS) % Reverse Power Breakers (RPB) | 1631615.986 | 73283.5988 | 130529.2789
12 Stations Power Transformers | 1741145.121 | 54461.544 | 139144.5666
13 Stations Switchgear | 10906597.121 | 283154.3595 | 880130.2296
14 Stations Circuit Breakers | 275937.688 | 9197.9229 | 21928.8645
15 Stations Control & Communication Systems | 500187.416 | 33345.8277 | 100037.4832
16 Downtown Station Load Transfers | 1068531.4145 | 28409.2656 | 85482.5132
17 Bremner Transformer Station | 40500000 | 1027080.8077 | 2400156.3313
18 Hydro One Capital Contributions | 24059000 | 962360 | 0
19 Feeder Automation | 10331276.4225 | 340001.3014 | 826502.1138
20 Wholesale and Smart Metering | 4202048.972 | 196188.3414 | 336163.9178
21 Externally-Initiated Plant Relocations and Expansions | 12420045.2041 | 384939.5387 | 993603.6163
PCI Total | 145033674 | 0 | 0
Total | 362063035.6578 | 6665270.5221 | 14665117.0201
Threshold CAPEX | 145226309
| Capital Cost | Amort. Exp | CCA
Values Above Threshold for ICM Model | 217029361.6578 | 6665270.5221 | 14665117.0201
Threshold Values | 145033674 | 0 | 0
Total For Checking | 362063035.6578 | 6665270.5221 | 14665117.0201