## 2012 ICM - Alternative Method
ICM Values Calculation - 2012 - Alternative Method
| Capital Cost | Amort. Exp | CCA
01 Underground Infrastructure | 14376796.7373 | 471028.4754 | 1150143.739
02 Paper Insulated Lead Covered Cable - Piece Outs and Leakers | 40479.7053 | 1011.9926 | 3238.3764
03 Handwell Replacement | 6825788.6707 | 170644.7168 | 546063.0937
04 Overhead Infrastructure | 4534869.6032 | 119378.4009 | 362789.5683
05 Box Construction | 291491.7964 | 7385.1165 | 23319.3437
06 Rear Lot Construction | 8178715.2875 | 233353.1058 | 654297.223
07 Polymer SMD - 20 Fuses | 0 | 0 | 0
08 Scadamate R1 Switches | 0 | 0 | 0
09 Network Vault & Roofs | 1419080.9112 | 47760.7629 | 113526.4729
10 Fibertop Network Units | 738367.5805 | 35343.0417 | 59069.4064
11 Automatic Transfer Switches (ATS) % Reverse Power Breakers (RPB) | 0 | 0 | 0
12 Stations Power Transformers | 187770 | 5867.8125 | 15021.6
13 Stations Switchgear | 863843.282 | 22038.8384 | 69885.5165
14 Stations Circuit Breakers | 379829.122 | 12660.9707 | 30224.1783
15 Stations Control & Communication Systems | 67714.414 | 4514.2943 | 13542.8828
16 Downtown Station Load Transfers | 339567.3872 | 8489.1847 | 27165.391
17 Bremner Transformer Station | 4250000 | 98693.4499 | 259604.9791
18 Hydro One Capital Contributions | 11488832.115 | 459553.2846 | 0
19 Feeder Automation | 1151952.5771 | 37832.0385 | 92156.2062
20 Wholesale and Smart Metering | 2369556.8424 | 144861.3844 | 189564.5474
21 Externally-Initiated Plant Relocations and Expansions | 5081826.0935 | 150384.5714 | 406546.0875
PCI Total | 149509661.7992 | 0 | 0
Total | 212096143.9245 | 2030801.442 | 4016158.6122
Threshold CAPEX | 145226309
| Capital Cost | Amort. Exp | CCA
Values Above Threshold for ICM Model | 62586482.1252 | 2030801.442 | 4016158.6122
Threshold Values | 149509661.7992 | 0 | 0
Total For Checking | 212096143.9245 | 2030801.442 | 4016158.6122
Difference